Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

Дополнения по результатам согласительного совещания в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области _____________________ г.

Саратов — 2011 г.

Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

Дополнения по результатам согласительного совещания в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области ______________________ г.

Директор ГУПП
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области	Р.Г. Акимов

Зам. директора института
по архитектуре и градостроительству	В.А. Желанов

Главный инженер проекта	С.Я Замский

Саратов — 2011 г.

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Введение

Том Дополнения к проекту схемы территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области составлен по результатам согласительного совещания в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

Исправления, внесенные в текст согласно Перечня разногласий к проекту схемы территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района выделены темно-синим цветом, в нижней части страницы показан номер раздела и номер страницы с изменениями и дополнениями.

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Ниже приведены сведения о месторождениях и проявлениях, их геологическая характеристика и запасы (по данным ресурсной базы твёрдых полезных ископаемых Саратовской области по состоянию на 01.01.2010 г.).

Песчаное сырьё

- месторождение Алексеевское 2 желтовато-серых, кварцевых, глинистых песков. Разведанные промышленные запасы (категория А+В+С1) – 226 тыс. м3;

- Содомское месторождение жёлтых, кварцевых, мелкозернистых песков палеогенового возраста. Разведанные промышленные запасы (категория А+В+С1) – 6965 тыс. м3, по категории С2 – 1978 тыс. м3.

Глинистое сырьё

- Базарно-Карабулакское месторождение четвертичных суглинков и глин. Разведанные промышленные запасы (категория А+В+С1) – 1574 тыс. м3.

Том I. п.2.2. Стр. 27

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- западнее бывшей дер. Садовка Вольского района. Кроме того, имеются западины суффозионного генезиса по долинам рек Терешки, Карабулака и Узы.

- интенсивное проявление суффозионнных процессов отмечается также на севере в районе сёл Яковлевка, Репьевка, на юге в районе села Максимовка.

- оползни сдвига (гравитационные процессы) связаны в основном с меловыми отложениями, встречающимися в долине рр. Карабулак, Казанла, овраг Меловой. Оползни имеют небольшие размеры циркообразной формы, поверхность тела которых имеет бугристый и ступенчатый вид с наклоном в сторону смещения. Обычными разновидностями оползней-потоков является оплывины, которые почти повсеместно распространены на крутых склонах оврагов, балок и речных долинах. На подмываемых склонах речных длин оврагов и балок отмечаются процессы обваливания и осыпания;

- овражно-балочная аккумуляция развита на территории района повсеместно и приурочена в основном к оврагам и балкам.

Необходимо учитывать все вышеперечисленные современные экзодинамические процессы на территории Базарно-Карабулакского района и применять ряд инженерно-строительных мероприятий, направленных на их устранение.

2.9. Структура и элементы природно-экологического каркаса и особо охраняемые природные территории

Основу природно-экологического каркаса Базарно-Карабулакского муниципального района составляют, прежде всего, территории, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории водоёмов и водотоков, обеспечивающих выполнение средоформирующих и эколого-стабилизирующих функций каркаса (см. Ландшафтная карта. Том IV. Природно-экологический каркас).

К землям природно-экологического каркаса Базарно-Карабулакского района отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- нагорные леса Приволжской возвышенности, леса в долинах рек и балках;

- искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

- целинные и старозалежные участки степей вдоль балок, оврагов, пойменных и надпойменных террас рек;

- старозалежные участки пашни, сенокосные, пастбищные земли.

Только на площадные элементы природно-экологического каркаса (лесные, древесно-кустарниковые массивы, участки целинных и старозалежных степей, сенокосные и пастбищные земли) приходится около 73 тыс. га, что

Том I. п.2.8. Стр. 44

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Необходимо отметить, что по территории района протекают около 36 малых рек, речек и ручьёв. Что касается качества воды в реках, то оно остаётся более или менее постоянным; речные воды минерализованы слабо и, если не заражены отходами производства, сохраняют качество питьевых водных источников.

Рассмотренные структурные элементы природно-экологического каркаса выполняют средоформирующие и средорегулирующие функции, являются местообитанием многих видов животных и птиц. Следует отметить, что крупные лесные массивы Базарно-Карабулакского района выполняют функции не только «ядра» природно-экологического каркаса, но и экологического коридора, по которому происходит миграция животных и растений, осуществляется информационный, вещественно-энергетический обмен между экосистемами.

Особое природоохранное значение в структуре природно-экологического каркаса имеют особо охраняемые природные территории (ООПТ). ООПТ находятся под защитой специального природоохранного законодательства РФ позволяющего регулировать характер природопользования в них и, следовательно, выполнять природоохранные задачи. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния (Федеральный закон №33 от 14.03.1995 г.). Это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства, представляющие собой природные комплексы особого научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного назначения. Решением государства или муниципалитета ООПТ изымаются из хозяйственного использования полностью или частично и на них устанавливается режим особой охраны. ООПТ выполняют роль экостабилизаторов для традиционного природопользования и в настоящее время являются наиболее действенным, наработанным механизмом по поддержанию, формированию природно-экологического каркаса.

Отметим, тот факт, что на сегодняшний момент на территории Базарно-Карабулакского муниципального района в настоящее время действует согласно постановлению правительства Саратовской области от 01.11.2007 г. №385 -П шесть ООПТ регионального значения: «Дендрарий им. В. Г. Дубова», «Насаждения кедра сибирского», «Насаждения лиственницы сибирской», Родник «Серебряный», «Старовозрастные насаждения сосны», «Участок с бореальной флорой в степной зоне». Коротко представим характеристику существующих в Базарно-Карабулакском районе ООПТ.

Ботанический памятник природы — «Дендрарий им. В. Г. Дубова Базарно-Карабулакского лесхоза» создан в 1977 г. для интродукции и акклиматизации древесных и кустарниковых пород в условиях юго-востока

Том I. п.2.9. Стр. 46

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Земельный фонд сельскохозяйственных производителей района составляет 178,5 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий удельный вес — 92%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится 69,2% сельхозугодий.

Из общей площади сельскохозяйственных угодий района 75,6% (124,6 тыс. га) занимают сельскохозяйственные организации, 23,2% принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам и незначительная доля находятся в личном пользовании населения.

Основные сельскохозяйственные производители существенно различаются не только по доле занимаемой ими земельной площади, но и структуре принадлежащих им сельскохозяйственных угодий (см. таблицу 4.3.1.).

### Таблица 4.3.1.

#### Структура сельскохозяйственных угодий Базарно-Карабулакского муниципального района (по данным управления сельского хозяйства на 01.10.2006 г.)

|  | с/х угодья, всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | пашня | сенокосы | пастбища | многолетние насаждения | залежь |
| Район в целом | тыс. га | 164830.4 | 114152.8 | 2170.3 | 26596.0 | 480.7 | 21430.6 |
|  | % | 100 | 69,2 | 1,3 | 16,1 | 0,4 | 13,0 |
| в том числе: |
| С/х организации | тыс. га | 124575,0 | 78971,0 | 1866,0 | 25649,0 | 357,0 | 17732,0 |
|  | % | 75,6 | 63,4 | 1,5 | 20,6 | 0,3 | 14,2 |
| КФХ | тыс. га | 38325,0 | 33465,0 | 274,0 | 947,0 | 99,0 | 3540,0 |
|  | % | 23,2 | 87,3 | 0,7 | 2,5 | 0,3 | 9,2 |
| ЛПХ | тыс. га | 1930,4 | 1716,8 | 30,3 | 0,0 | 24,7 | 158,6 |
|  | % | 1,2 | 89,0 | 1,5 | 0 | 1,3 | 8,2 |

Так, в крестьянских (фермерских) хозяйствах более 80% сельхозугодий приходится на пашню и лишь 4% — на естественные кормовые угодья и многолетние насаждения. В личных подсобных хозяйствах высока доля пашни (89). Наиболее сбалансированной структурой сельскохозяйственных угодий выделяются сельскохозяйственные организации.

Несмотря на низкий удельный вес хозяйств населения в земельной площади и сельскохозяйственных угодьях они дают большую часть всей продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении (см. таблицу 4.3.2.).

### Таблица 4.3.2.

#### Динамика производства продукции сельского хозяйства по формам собственности Базарно-Карабулакского муниципального района

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| Сельскохозяйственные организации | 322,8 | 41,3 | 336,4 | 35,2 | 637,7 | 28,5 |
| Личные подсобные хозяйства | 418,0 | 53,5 | 525,9 | 55 | 1395,3 | 62,4 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 40,0 | 5,2 | 94,0 | 9,8 | 201,1 | 9,1 |
| Всего по району: | 781 | 100 | 956,5 | 100 | 2234,1 | 100 |

Том I. п.4.3.Стр. 82

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Более 50% приходится на долю хозяйств населения. Происходящие в последние годы сдвиги и в структуре сельскохозяйственного производства района по категориям хозяйств не имеют четко выраженной тенденции. Повышенным удельным весом животноводства по сравнению с другими категориями хозяйств выделяются хозяйства населения — 60,6% в 2008 г. (см. таблицу 4.3.3.).

### Таблица 4.3.3.

#### Динамика структуры сельского хозяйства
Базарно-Карабулакского муниципального района по категориям хозяйств, %

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные организации |
| - растениеводство | 67,0 | 71,8 | 69,4 |
| - животноводство | 33,0 | 28,2 | 30,6 |
| Личные подсобные хозяйства |
| - растениеводство | 27,4 | 36,7 | 39,4 |
| - животноводство | 72,6 | 63,3 | 60,6 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства |
| - растениеводство | 93,7 | 98,9 | 86,9 |
| - животноводство | 6,3 | 1,1 | 13,1 |

Подавляющее большинство ведущих производственную деятельность на начало 2008 г. крестьянских хозяйств специализировались на возделывании земледельческих культур. Сложившаяся структура сельского хозяйства свидетельствует о его недостаточной эффективности и нуждается в оптимизации.

# 4.3.1. Растениеводство

Природные условия Базарно-Карабулакского муниципального района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур умеренного климатического пояса. Тем не менее, это один из наиболее не сбалансированных в Саратовской области районов по сочетанию зерновых, технических, овощебахчевых и кормовых культур (см. таблицу 4.3.1.1., рисунок 4.3.1.1.)

### Таблица 4.3.1.1.

#### Структура посевных площадей
Базарно-Карабулакского муниципального района, все категории хозяйств

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вся посевная площадь | тыс. га | 87,6 | 85,0 | 81,3 | 80,3 | 79,9 | 80,2 |
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |
| Зерновые | тыс. га | 51,9 | 54,1 | 53,1 | 50,0 | 50,9 | 51,5 |
|  | % | 59,3 | 63,6 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 64,3 |
| Технические | тыс. га | 16,7 | 15,0 | 15,0 | 18,1 | 14,7 | 16,7 |
|  | % | 19,1 | 17,7 | 18,3 | 22,5 | 18,4 | 20,8 |
| Картофель, овощи и бахчевые | тыс. га | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | % | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Кормовые | тыс. га | 16,7 | 13,7 | 11,1 | 10,0 | 12,0 | 9,7 |
|  | % | 19,1 | 16,1 | 13,7 | 12,4 | 15,0 | 12,1 |

Том I. п.4.3.1.Стр. 83

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

концентрированные корма; в составе концентрированных кормов — 70% составляет зерно и 30% прочие компоненты. Эту проблему позволит решить реализация инвестиционных проектов, в которых должно быть заложено строительство комбикормового производства.

При успешном проведении мероприятий по укреплению кормовой базы, поголовье скота будет полностью обеспечиваться кормами собственного производства (увеличение производства зернофуражных культур, увеличение гранулированных кормов).

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Необходимо только отладить систему сбора — закупок продукции в ЛПХ, её реализации и т.п.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

- создание кооперативных (частных) МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и ее ремонт.

С учетом интенсификации сельхозпроизводства при рациональном использовании трудовых ресурсов, при росте валовой продукции сельского хозяйства на перспективу, численность рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве, может составить 2,5 тыс. чел. (при отчете 2,1 тыс. чел.).

Сельское хозяйство вследствие специфической зависимости от природных условий и разрыва между периодом производства и рабочим периодом не может обеспечить оборачиваемость средств на уровне промышленности, торговли, перерабатывающих отраслей. Возможности его расширенного воспроизводства должны определяться реализациией Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, федеральных и областных целевых программ, действующих в агропромышленном комплексе Саратовской области.

Очень важна интеграция и кооперация на районном уровне — объединение сельхозпредприятий и других сельхозтоваропроизводителей с предприятиями переработки, торговли и общественного питания.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) будет осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости для района. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Том I. п.4.3.3.Стр. 96

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Проблемы реализации продукции — системный подход, включающий гарантии, стимулы и правовую защиту для производителей, создание централизованной маркетинговой службы по сбыту продукции и др. Для этого необходимо:

- определение объема закупок;

- заключение договоров на 3—5 лет с установлением гарантированных цен с последующей индексацией (не ниже рыночных);

- введение системы аванса: 50% — под посевные работы, остальное работы и пр.

По мере поступления продукции; применение льготных кредитов под сезонный недостаток оборотных средств.

На базе сельскохозяйственной потребительской кооперации следует концентрировать денежные и материально-технические ресурсы, дающие заготовителям возможность кредитовать под конечную продукцию посевные и уборочные работы и прочее.

Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения; стимулирует развитие малого предпринимательства.

###### Сложившаяся специализация сельского хозяйства, обусловленная природными особенностями, соответствует природному потенциалу и в перспективе в целом сохраниться.

4.4. Уровень и качество жизни

Уровень жизни населения является основным показателем степени устойчивого развития и благополучия общества. Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг.

###### Главной составляющей денежных доходов населения выступает заработная плата. По ее уровню Базарно-Карабулакский муниципальный район, уступает среднему по Саратовской области показателю. Темпы роста зарплаты в последнее пятилетие существенно выше среднеобластного показателя (см. таблицу 4.4.1.).

### Таблица 4.4.1.

#### Динамика среднемесячной заработной платы работающих в экономике в Саратовской области, руб.

|  | Годы | 2008 г. к 2000 г.,(раз) |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2008 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по области | 1392 | 5439 | 12008 | 863 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |

Том I. п.4.3.3.Стр. 97

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

исключением, не проводился. В результате чего несущие конструкции ряда объектов пришли в предаварийное и аварийное состояние. По экспертной оценке специалистов более 80% объектов культурного наследия области находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в проведении ремонтно-реставрационных работ.

В Базарно-Карабулакском муниципальном районе Саратовской области насчитывается более 100 памятников истории и культуры различного статуса и типологической принадлежности.

Для удобства отображения на карте (см. Том IV. Историко-культурное наследие) была принята следующая типология памятников истории и культуры района:

- архитектурные — отдельные строения, здания и сооружения, имеющие историко-культурное значение (в том числе памятники религиозного назначения);

- мемориальные комплексы и памятники — произведения монументального искусства (памятники участникам ВОВ, героям СССР и РФ, и т.д).

На территории Базарно-Карабулакского муниципального района находится два объекта культурного наследия, имеющие региональное значение:

- Церковь Рождества Христова, 1860 г. — с. Алексеевка.

- Дом, где на собрании колхозников сельхозартели Селиванова А.С. выступила с призывом об оказании помощи Красной Армии, 1942 г. — с. Стригай, ул. Садовая. 37.

В таблице 5.2.1. приведены выявленные объекты культурного наследия Базарно-Карабулакского муниципального района.

### Таблица 5.2.1.

### Выявленные объекты культурного наследия
Базарно-Карабулакского муниципального района

| № п/п | Название | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мельница, 1909 г. | с. Алексеевка |
| 2 | Особняк купеческий, начало ХХ в. | р.п. Базарный Карабулак |
| 3 | Церковь, 2-я половина ХIХ в. | р.п. Базарный Карабулак |
| 4 | Особняк, начало ХХ в. | р.п. Базарный Карабулак |
| 5 | Школа, 1900 -1904 гг. | с. Вязовка |
| 6 | Церковь, начало ХХ в. | с. Ивановка |
| 7 | Усадьба Столыпиных, конец ХIХ в. | с. Лесная Нееловка |
| 8 | Мельница, 1910-1914 гг. | с. Липовка |
| 9 | Церковь, начало ХХ в. | с. Репьевка |
| 10 | Вокзал, начало ХХ в. | р.п. Свободный |
| 11 | Церковь, начало ХХ в. | с. Стригай |
| 12 | Церковь, ХIХ в. | с. Сухой Карабулак |
| 13 | Вокзал, начало ХХ в. | с. Хватовка |
| 14 | Мельница, 1912 г. | р.п. Базарный Карабулак |

Том I. п.5.2.Стр. 122

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

6. Природоохранная политика и сохранение природного наследия . Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Природоохранная политика

Неотъемлемой частью государственной политики в области охраны окружающей среды является поддержка общественных экологических движений, привлечение неправительственных организаций, граждан к решению экологических проблем, осуществлению экологического контроля, общественной экологической экспертизы и мониторинга.

В рамках требований этого закона экономическая политика Базарно-Карабулакского муниципального района должна осуществляться с учётом экологического контроля техногенной нагрузки на окружающую среду. Для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и воспроизводства природных ресурсов, улучшения здоровья населения необходимо решение следующих задач:

- совершенствование системы управления природопользованием;

- развитие и совершенствование системы экологического контроля;

- развитие систем мониторинга состояния окружающей среды;

- реализация мероприятий по сохранению биоразнообразия, экосистем и ландшафтов;

- расширение зон ограниченного природопользования;

- упорядочение системы обращения с отходами производства и потребления, борьба с захламлением территорий;

- пополнение запасов и улучшение качества питьевой воды;

- увеличение площади зеленых насаждений, создание единой службы зеленого хозяйства, разработка комплексной программы озеленения;

- формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, экологической культуры и экологического мировоззрения.

###### Пути решения указанных задач следующие:

формирование и развитие муниципального контроля за осуществлением природоохранной политики;

организация системы мониторинга состояния окружающей среды;

сохранение биоразнообразия, экосистем и ландшафтов, экологически значимых объектов, расширение зон ограниченного природопользования;

Том I. п.6.1. Стр. 129

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Ширина водоохранной зоны устанавливается согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона №118-ФЗ от 14.07.2008.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- ― до 10 км — в размере 50 м;

- ― от 10 до 50 км — в размере 100 м;

- ― от 50 км и более — в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохраной зоны для рек Узы и Карабулака в пределах Базарно-Карабулакского района будет составлять 200 м. Для остальных малых рек дренирующих территорию района ширина водоохранных зон будет составлять от 50 до 100 м.

Большое значение в деле охраны поверхностных вод от засорения и загрязнения имеют водоохранные лесные насаждения вокруг естественных и искусственных водоемов и водотоков. Они предназначены для защиты их от разрушительных действий ветров и поступающей в них с водосбора воды, а также для уменьшения потерь воды на испарение. Лесные насаждения улучшают водный режим водоемов, санитарно-гигиенические условия побережья и его ландшафтно-декоративное оформление, качество воды в водоемах, уменьшают их заиление, сокращают потери земельных угодий из-за переработки берегов волнами (абразии). Водоохранные лесные насаждения, размещаемые вокруг водохранилищ, должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, которые предъявляются к питьевым водохранилищам. В их состав входят до 50% хвойных пород, которые размещают в крайних 2-3 рядах со стороны водохранилища для защиты его зеркала от опадающих листьев. Кроме хвойных пород в эти насаждения вводят

Том I. п.6.1.1. Стр. 135

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Требования при обращении с отходами производства и потребления. Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) обязывает выполнять следующие требования:

отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в местах централизованного использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и потребления должен осуществляться радиационный контроль;

отходы производства и потребления, при осуществлении радиационного контроля которых выявлено превышение установленного санитарными правилами уровня радиационного фона, подлежат использованию, обезвреживанию, хранению и захоронению в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности.

Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также опасными отходами и радиоактивными отходами регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Закон «Об охране атмосферного воздуха» (№96-ФЗ от 02.04.1999 г.) направлен на регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления. Ст. 18 закона предусматривает:

- запрещение хранения, захоронения и обезвреживания на территориях организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха;

- обеспечение юридическими лицами своевременного вывоза отходов производства и потребления на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной

Том I. п.6.1.3. Стр. 144

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

Специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания вправе вносить предложения об организации видовых заказников на указанных защитных участках территорий и акваторий.

Мероприятия по охране фауны. Охрана животного мира и его местообитаний может обеспечиваться оптимальным вариантом обустройства, а также всеми мероприятиями по охране атмосферного воздуха, водной среды и почвенно-растительного покрова. К существующим мероприятиям по охране животного мира относятся:

- исключение неконтролируемого отлова и отстрела животных;

- ограничение строительных работ в период массовой миграции и гнездования птиц;

- создание сети подъездных автодорог к проектируемым объектам и исключение движения транспорта вне них;

- надежная система пожарной безопасности.

На стадии эксплуатации проектируемых сооружений, после восстановления нарушенных местообитаний, следует ожидать общего улучшения экологической ситуации, в том числе и с животным миром. На участках, которые отводились во временное пользование, зооценозы постепенно, практически полностью восстанавливаются.

Выскажем несколько основных рекомендаций, направленных на сохранение биологического разнообразия на территории Базарно-Карабулакского муниципального района:

- соблюдать «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачив Саратовской области», утверждённые постановлением Правительства Саратовской области от 19 января 2011 года № 40-П.

- размещение и строительство инженерных и промышленных объектов, вахтовых поселков необходимо планировать только в пределах лицензионной площади, характеризующейся минимальными показателями плотности населения видов, а также вблизи населенных пунктов, лесных полезащитных полос, автодорог и прочих уже существующих объектов;

- при проведении работ обеспечивать четкое обозначение и выдерживание границ производственных площадок и санитарно-защитных зон;

Том I. п.6.2.4. Стр. 155

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

за пределами селитебных территорий сельских населённых пунктов, где они представлены объектами сельскохозяйственного производства;

в пределах территорий для утилизации промышленных и бытовых отходов;

в пределах территорий занятых сельскими и поселковыми кладбищами.

###### В настоящее время промышленность Базарно-Карабулакского муниципального района представлена в основном предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиями по производству строительных материалов, коммунального хозяйства и автотранспортными предприятиями. В р.п. Базарный Карабулак промышленные и коммунально-складские территории сконцентрированы преимущественно на северо-восточной и юго-восточной окраинах, частично на западной окраине посёлка. Промышленные и коммунально-складские территории имеют удобные подъездные пути.

###### В сельских населённых пунктах зоны включают в себя территории, занимаемые объектами сельскохозяйственного производства: животноводческими фермами и малыми предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, которые в основном сконцентрированы за пределами селитебных территорий населённых пунктов. В тоже время, санитарно-защитный разрыв от животноводческих ферм до жилой застройки не выдержан в следующих населённых пунктах района: с. Алексеевка, с. Старые Бурасы, с. Берёзовка, с. Яковлевка, с. Хватовка, р.п. Свободный, с. Казанла.

###### Проектом рекомендовано новые здания и сооружения животноводческих ферм размещать в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. На территориях действующих животноводческих ферм, при отсутствии возможности выноса их за пределы санитарно-защитных разрывов, необходимо проведение защитных мероприятий (обвалование, посадка защитных зелёных полос, устройство жижесборников).

На территории Базарно-Карабулакского муниципального района, согласно предоставленным материалам, зарегистрировано 24 поселковые свалки и полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО). Все без исключения свалки не имеют санитарно-эпидемиологических заключений.

###### Санитарно-защитный разрыв от свалок до жилой застройки (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования) не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам в следующих населённых пунктах:

- 1. дер. Новиковка;

- 2. с. Ивановка;

Том I. п.8.2. Стр. 194

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

- 3. с. Алексеевка;

- 4. с. Старые Бурасы;

- 5. с. Малые Озерки;

- 6. с. Тепляковка;

- 7. с. Толстовка;

- 8. с. Берёзовка;

- 9. с. Шняево;

- 10. с. Белая Гора;

- 11. дер. Абдуловка;

- 12. с. Яковлевка;

- 13. с. Репьёвка;

- 14. с. Ханенёвка 1-я;

- 15. с. Большая Чечуйка;

- 16. с. Марьино;

- 17. с. Хватовка;

- 18. с. Казанла;

- 19. с. Стригай;

- 20. с. Старая Жуковка;

- 21. с. Вязовка;

- 22. с. Сухой Карабулак;

- 23. с. Ключи.

Комплексная оценка территории выявила нарушения в размещении скотомогильников на территории района. В Базарно-Карабулакском районе зарегистрировано 24 места захоронения трупов павших животных. Из них функционируют — 18, законсервированы — 4, запрещены к эксплуатации ввиду полного заполнения — 2. Общее состояние отдельных эксплуатируемых скотомогильников крайне не удовлетворительное и требует ремонта или строительство новых.

В санитарно-защитной зоне скотомогильников расположена жилая застройка следующих населённых пунктов:

- с. Ивановка;

- с. Алексеевка;

- с. Старые Бурасы;

- с. Тепляковка;

- с. Берёзовка;

- с. Большая Гусиха;

- с. Яковлевка;

- с. Репьёвка;

- с. Большая Чечуйка;

- с. Хватовка;

Том I. п.8.2. Стр. 195

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том I. Общая характеристика района

###### магистральных газопроводов, проходящих по территории района, а также на прилегающих территориях, необходимых для устройства санитарно-защитных зон вышеуказанных объектов. Площадь территории — 91,24 км2 или 3,99 % от площади района.

Зона особо охраняемых природных территорий. На территории Базарно-Карабулакского муниципального района в настоящее время действует согласно постановлению правительства Саратовской области №385-П от 01.11.2007 г. шесть ООПТ регионального значения: «Дендрарий им. В. Г. Дубова», «Насаждения кедра сибирского», «Насаждения лиственницы сибирской», Родник «Серебряный», «Старовозрастные насаждения сосны», «Участок с бореальной флорой в степной зоне».

Все ООПТ сконцентрированы в лесных массивах вокруг р.п. Базарный Карабулак и с. Алексеевка за исключением ботанического памятника природы — «Насаждения кедра сибирского», который расположен в лесном квартале Биклейского лесничества Базарно-Карабулакского лесхоза на границе с Пензенской областью. ООПТ на территории района представлены ботаническими, гидрологическим и ландшафтно-ботаническими памятниками природы. Суммарная площадь занятая особо охраняемыми территориями регионального значения — 1,53 км2 , что составляет 0,07 % от площади района.

###### Первоочередной природоохранной задачей в Базарно-Карабулакском районе является создание разноуровневой сети ООПТ. В этой связи в планировании природоохранной системы района необходимо учесть особо ценные в природном отношении территории и зарезервировать их под создание ООПТ. Такими особо ценными природными территориями в Базарно-Карабулакском районе являются крупные водораздельные массивы лесов, имеющие высокую природоохранную значимость и незначительную степень антропогенной трансформации геосистем. К ценным природным территориям относятся и отдельные фрагменты долин р.р. Уза, Карабулак, Казанла.

Данные территории могут составлять основу для развития природно-заповедного фонда района. Организация в их пределах особого природоохранного режима – первоочередная природоохранная задача.

###### Режим использования в зоне особо охраняемых территорий должен быть направлен на максимальное сохранение и восстановление природной среды.

###### К прочим территориям отнесены земли занятые пустырями и неудобьями.

###### Сведения о распределении земель в различных функциональных зонах на территории района приведены в таблица 8.2.1.

###### Функциональное зонирование территории района является одним из главных элементов регулирования территориального развития района и базовым документом для разработки проектного плана.

Том I. п.8.2. Стр. 201

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 1.1.1.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| с. Шняево | 1692 |
| с. Борисовка | 1699 |
| с. Никольское | 1699 |
| с. Старые Бурасы | 1699 |
| с. Алексеевка | 1701 |
| с. Казанла | 1709 |
| дер. Абдуловка | 1710-1720 |
| с. Яковлевка | 1710-1720 |
| с. Липовка | 1736-1738 |
| с. Адоевщина | XVIII |
| с. Березовка | XVIII |
| с. Вязовка | 1728 |
| с. Большая Гусиха | 1730 |
| с. Малая Гусиха | 1730 |
| с. Старая Жуковка | 1730 |
| с. Максимовка | 1748 |
| с. Сухой Карабулак | 1748 |
| с. Анютино | 1764 |
| дер. Хмелевка | 1796 |
| с. Содом | 1796 |
| с. Ханеневка 2-я | 1796 |
| с. Стригай | 1799 |
| с. Белый Ключ | 1800 |
| с. Ключи | 1811 |
| дер. Новиковка | 1822 |
| с. Ивановка | 1822 |
| дер. Нечаевка | 1824 |
| с. Ольгино | 1825 |
| с. Землянки | 1846 |
| с. Репьевка | 1850 |
| р. п. Свободный | 1896 |
| с. Арбузовка | XIX |
| с. Малые Озерки | XIX |
| с. Тепляковка | XIX |
| с. Толстовка | XIX |
| с. Марьино | 1923 |
| с. Большая Чечуйка | 1927 |
| пос. Равнинный | 1930 |
| c. Хватовка | 1939 |
| пос. Комсомольский | 1941 |

1.2. Анализ специфики территориальных систем расселения

Расселение населения в районе — это заселение в течение трех последних столетий территории бассейнов рек   Терешка и Уза.

Характер самих селений во многом диктовался природными условиями. Одни располагались довольно тесными группами — «гнездами» (Казанлинское, Ивановское, Яковлевское, Березовское,  Базарно-Карабулакское. В «гнезде» от одного селения до другого рукой подать, а между самими «гнездами» довольно значительное расстояние. Села преобладали крупные и средние.

Том II. п.1.1. Стр. 10

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Преобладающие планировочные формы селений — линейная и квартальная. Плотность сельского населения — 8,9 чел./км2, густота селений – 19,6 на 1 тыс. км2.

Средняя людность СНП составляет — 507 чел. и имеет выраженную тенденцию к снижению (см. таблицу 1.2.2.).

Таблица 1.2.2.

Средняя людность СНП Базарно-Карабулакского муниципального района

и её динамика

| Муниципальный район | Средняя людность (чел.) 1989 г. | Средняя людность (чел.) 2002 г. | Средняя людность (чел.) 2009 г. | Изменение 2002 г. к 1989 г. (в %) | Изменение 2009 г. к 2002 г. (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базарно-Карабулакский | 257 | 279 | 210 | 108,6 | 83,5 |

Население проживает в селениях различной людности (см. рисунок 1.2.1-2.).

Рисунок 1.2.1. Группировка СНП по количеству жителей

Рисунок 1.2.2. Распределение сельского населения по группам селений различной людности

Из 45 обитаемых СНП района, 26 селений с числом жителей более 200 человек (59,1%). Из них 17 СНП (38,6%) с числом жителей более 500. Самый крупный сельский населенный пункт — село Хватовка насчитывает

Том II. п.1.1. Стр. 12

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

2165 человек. Большинство населения района (79,9%) проживает в населенных пунктах людностью свыше 500 человек.

Территориальная организация населения, выраженная в системах расселения, является производной мультипликационного эффекта синергии природных (экологических), демографо-популяционных, социальных и экономико-технологических элементов территориальной общественной системы. Системы расселения идентифицируются, исходя из наличия и тесноты разнообразных связей по взаимодействию в сети населенных пунктов. Формирование систем расселения определяется двумя доминантными факторами: самоорганизацией (реализация выгод экономико-географического положения) и социализацией (законодательно определенная организация местного самоуправления), действие которых приводит к упорядочению (разграничение и иерархиезация) элементов структуры. Исключён абзац.

Современная территориальная организация определена в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.) и вышедшем на его основе Законе Саратовской области №111-ЗСО от 29.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Базарно-Карабулакского муниципального района», и унаследовала базовые конфигурации предшествующих систем местного самоуправления.

Закон определяет границы тринадцати муниципальных образований, входящих в состав района: двух городских поселений — Базарно-Карабулакского и Свободинского и одиннадцати сельских — Алексеевского, Большечечуйского, Вязовского, Липовского, Максимовского, Старобурасского, Старожуковского, Тепляковского, Хватовского, Шняевского и Яковлевского.

Социально-экономическая активность сосредоточена в административных центрах муниципальных образований. Некоторые характеристики муниципальных образований и их административных центров представлены в таблице 1.2.3.

Из рассчитанного показателя индекса численности населения по каждому поселению и населенному пункту за период 1989-2009 гг. видно, что рост (изменение более 1%) или стабилизация населения (+ или − 1%) характерны для 10-ти сельских населенных пунктов, в них проживает 32,3% сельского населения (см. Том IV. Динамика численности населения (людности) (1989-2009 гг.).

Том II. п.1.1. Стр. 13

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 1.2.4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Липовское |  |  |  |  |
| с. Липовка | 1288 | 1287 | 1123 | 87,2 |
| с. Большая Гусиха | 422 | 481 | 474 | 112,3 |
| с. Малая Гусиха | 97 | 78 | 74 | 76,3 |
| с. Белый Ключ | 140 | 98 | 78 | 55,7 |
| Максимовское |  |  |  |  |
| с. Максимовка | 724 | 704 | 603 | 83,3 |
| с. Ключи | 764 | 634 | 692 | 90,6 |
| пос. Комсомольский | 70 | 90 | 114 | 162,8 |
| с. Сухой Карабулак | 1056 | 912 | 862 | 81,6 |
| с. Анютино | 42 | 27 | 21 | 50,0 |
| Свободинское |  |  |  |  |
| пос. Равнинный | 54 | 76 | 53 | 98,1 |
| с. Лесная Нееловка | 499 | 492 | 437 | 87,6 |
| с. Содом | 344 | 346 | 297 | 86,3 |
| с. Ханеневка – 2-я | 118 | 156 | 110 | 93,2 |
| д. Хмелевка | 43 | 66 | 28 | 65,1 |
| Старобурасское |  |  |  |  |
| с. Старые Бурасы | 978 | 1259 | 1171 | 119,7 |
| с. Борисовка | 169 | 156 | 129 | 76,3 |
| с. Никольское | 53 | 35 | 8 | 15,1 |
| Старожуковское |  |  |  |  |
| с. Старая Жуковка | 951 | 937 | 915 | 96,2 |
| с. Стригай | 826 | 818 | 787 | 95,3 |
| Тепляковское |  |  |  |  |
| с. Тепляковка | 620 | 598 | 592 | 95,5 |
| с. Малые Озерки | 95 | 160 | 115 | 121,0 |
| с. Березовка | 750 | 639 | 608 | 81,1 |
| с. Арбузовка | 135 | 126 | 102 | 75,5 |
| с. Толстовка | 97 | 90 | 81 | 83,5 |
| Хватовское |  |  |  |  |
| с. Хватовка* | 2300 | 2300 | 2165 | 94,1 |
| с. Степная Нееловка | 158 | 187 | 141 | 89,2 |
| с. Казанла | 1381 | 1182 | 1033 | 74,8 |
| с. Адоевщина | 308 | 287 | 315 | 102,3 |
| с. Новая Жуковка | 183 | 138 | 171 | 93,4 |
| с. Рязайкино | 35 | 12 | 4 | 11,4 |
| Шняевское |  |  |  |  |
| с. Шняево | 662 | 726 | 602 | 90,9 |
| с. Белая Гора | 556 | 440 | 395 | 71,0 |
| Яковлевское |  |  |  |  |
| с. Яковлевка | 1720 | 1844 | 1775 | 103,2 |
| д. Абдуловка | 272 | 262 | 222 | 81,6 |
| с. Репьевка | 236 | 305 | 281 | 119,1 |
| с. Землянки | 68 | 70 | 56 | 82,3 |
| Итого: | 23834 | 23794 | 22326 | 93,7 |

* в 1989 и 2002 гг. – р.п. Хватовка

На основе совокупности элементов планировочного каркаса района и его заполнения в районе выделяются 13 систем расселения местного уровня. Характеристики систем приведены в таблице 1.2.5.

Том II. п.1.1. Стр. 15

окончание таблицы 2.1.2.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | А/п к с. Сухой Карабулак от а/д «Старая Жуковка - Максимовка - Ключи» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10 | 6,6 | IV |
| 17 | Андрревка(Воскресенский район) – Ключи | 10,6 | 10,6 | 10,6 |  |  | 10 | 6,5 | IV |
| 18 | р.п. Свободный – с. Степная Нееловка – «Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак – Балтай» | 6,44 | 6,44 | 6,44 |  |  | 10 | 6 | IV |
| 19 | А/п к с. Стригай от а/д «Базарный Карабулак – Вязовка – Садовка» | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  | 10 | 6,6 | IV |
| 20 | А/п к с. Ивановка от а/д «Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак – Балтай» | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  | 10 | 6 | IV |
| 21 | Белый Ключ–а/п к с. Пилюгино от а/д «Балтай – Большие Озерки–Неверкино» в пределах района | 1,47 | 1,47 | 1,47 |  |  | 10 | 6 | IV |
| 22 | А/п к п. Равнинный от а/д «Лесная Нееловка – Ханеневка 2-я» | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |  | 10 | 7 | IV |
| Итого региональных: | 325,11 | 325,11 | 325,11 |  |  |  |  |  |
| Местного (районного) значения |
| 1 | А/п к с. Анютино от а/д «Ключи – Сухой Карабулак – Голицино» | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |
| 2 | Березовка – Толстовка | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |  | 10 | 6 | IV |
| 3 | Репьевка – Землянки | 5,7 | 5,7 | 5,7 |  |  | 10 | 6 | IV |
| 4 | Ст. Бурасы – Никольское от «а/д Новые Бурасы – ж.д. ст. Бурасы – Динамовский» | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |  | 10 | 6 | IV |
| 5 | Большая Чечуйка – Леляевка(Новобоурасский район) в пределах района | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |  | 10 | 6 | IV |
| 6 | Новиковка – Ольгино | 5 | 5 | 5 |  |  | 10 | 6 | IV |
| 7 | Большая Гусиха – Малая Гусиха | 4,27 | 4,27 | 4,27 |  |  | 10 | 6 | IV |
| 8 | Содом – Хмелевка | 4,65 | 4,65 | 4,65 |  |  | 12 | 6 | IV |
| Итого местных (районных) дорог: | 46,82 | 37,32 | 37,32 |  | 9,5 |  |  |  |
| Всего дорог по району: | 371,93 | 362,43 | 362,43 |  | 9,5 |  |  |  |

Том II. п.2.1.2. Стр. 26

продолжение таблицы 2.1.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Мост через р. Уза на км 2+068 а/д Большая Гусиха - Липовка. с. Большая Гусиха, 1,5 км | 1981+ 2001+ | 30,52x8,4 2x15,0 Г-8 | ж/б |  | 20 | хорошее |
| 19 | Мост через р. Долгобазан на км 8+174 а/д Липовка - 1-я Ханеневка. с. 1-я Ханеневка, 0,2 км | 1980+ | 15,75x6,43 1x15,0 Г-5,9 | ж/б | габарит, высота ограждений | 25 | неудовлетво- рительное |
| 20 | Мост через ручей на км 1+952 а/д Лесная Нееловка - Содом - 2-я Ханеневка. с. Лесная Нееловка, 2 км | 1907- | 6,1x5,5 1x6,1 Г-5,5 | ж/б | габарит | 10 | неудовлетво- рительное |
| 21 | Мост через р. Уза на км 10+318 а/д Лесная Нееловка - Большой Содом - 2-я Ханеневка. с. Содом, 6,0 км | 1980+ 2003+ | 50,2 3x15,0 Г-8+2x0,85 | ж/б |  | 25 | удовлетово- рительное |
| 22 | Мост через ручей на км 16+460 а/д Лесная Нееловка - Содом - 2-я Ханеневка. с. Содом | 1905+ | 26,40x5,8 к1,89+3x7,54+к1,89 Г-5,10 | ж/б | габарит, высота ограждений | 15 | пред- аврийное |
| 23 | Мост через р. Казанла на км 11+501 а/д Хватовка - Казанла. с. Казанла | 1974+ | 15,3x9,76 1x15,0 Г-7,42+2x1,0 | ж/б | габарит |  | удовлетово- рительное |
| 24 | Мост через ручей у с. Ивановка на км 1+830 а/д Новиковка - Ивановка. | 1970+ | 15,09x7,98 2x7,38 Г-7,98 | ж/б |  | 10 | неудовлетво- рительное |
| 25 | Мост через ручей на км 3+250 подъезда к с. Старые Бурасы от а/д Станция Бурасы - пос.Динамовский. с. Старые Бурасы | 1912- | 14,5x5,9 2,5+9,5+2,5 Г-5,9 | ж/б | габарит, высота ограждений | 10 | неудовлетво- рительное |
| 26 | Мост через р. Медведица на км 5+050 подъезда к с. Старые Бурасы от а/д Станция Бурасы - пос. Динамовский. с. Старые Бурасы, 0,2 км | 1980- | 24,3x9,72 2x12,0 Г-9,72 | ж/б | высота ограждений | 25 | неудовлетво- рительное |
| 27 | Мост через р. Медведица на км 7+700 а/д Никольское - Старые Бурасы от а/д Старые Бурасы. с. Старые Бурасы | 1997+ | 47,99x10,85 3x12,0 Г-8+2x1,25 | ж/б |  |  | хорошее |
| 28 | Мост через ручей на км 15+650 а/д Тепловка - Малые Озерки - Борисовка - Старые Бурасы | 1978- | 15,11x8,55 2x7,38 Г-7,1 | ж/б | габарит, высота ограждений | 15 | неудовлетво- рительное |

Том II. п.2.1.2. Стр. 31

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Обоими вариантами предусматривается реконструкция и ремонт мостов согласно таблице 2.1.2.6.

Таблица 2.1.2.6.

Реконструкция и ремонт мостов

| № п/п | Наименование | Вид работ | Всего | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007-2015 | 2016-2025 |
|  |  |  | п.м. | млн. руб | п.м. | млн. руб | п.м. | млн. руб |
| 1 | Мост через р. Карабулак на км 18+722 а/д Старая Жуковка - Максимовка - Ключи - Сухой Карабулак. с. Максимовка, 0,5 км | реконструкция | 55,31 | 11,8 | 55,31 | 11,8 |  |  |
| 2 | Мост через р. Уза на км 0+821 а/д Репьевка - Абдуловка. с. Репьевка, 0,1 км | реконструкция | 30,29 | 6,5 | 30,29 | 6,5 |  |  |
| 3 | Мост через р. Долгобазан на км 8+174 а/д Липовка - 1-я Ханеневка. с. 1-я Ханеневка, 0,2 км | реконструкция | 15,75 | 3,4 | 15,75 | 3,4 |  |  |
| 4 | Мост через ручей на км 1+952 а/д Лесная Нееловка - Содом - 2-я Ханеневка. с. Лесная Нееловка, 2 км | реконструкция | 6,1 | 1,3 |  |  | 6,1 | 1,3 |
| 5 | Мост через р. Казанла на км 11+501 а/д Хватовка - Казанла. с. Казанла | реконструкция | 15,3 | 3,3 |  |  | 15,3 | 3,3 |
| 6 | Мост через ручей на км 3+250 подъезда к с. Старые Бурасы от а/д Станция Бурасы - пос Динамовский. с. Старые Бурасы | реконструкция | 14,5 | 3,1 | 14,5 | 3,1 |  |  |
| 7 | Мост через р. Медведица на км 5+050 подъезда к с. Старые Бурасы от а/д Станция Бурасы - пос. Динамовский. с. Старые Бурасы, 0,2 км | ремонт | 24,3 | 2,9 |  |  | 24,3 | 2,9 |
| 8 | Мост через ручей на км 15+650 а/д Тепловка - Малые Озерки - Борисовка - Старарые Бурасы | реконструкция | 15,11 | 3,2 |  |  | 15,11 | 3,2 |
| 9 | Мост через р. Березовку на объездной дороге трубы на км 18+158 а/д Станция Карабулак - Тепляковка - Березовка - Липовка - Шняево. с. Березовка | ремонт | 11,50 | 13,0 | 11,50 | 13,0 |  |  |
| 10 | Мост через ручей у с. Ивановка на км 1+830 а/д Новиковка - Ивановка. | реконструкция | 15,09 | 3,2 | 15,09 | 3,2 |  |  |
| 11 | Мост через ручей на км 26+968 а/д Станция Карабулак - Тепляковка - Березовка - Липовка - Шняево. с. Липовка | реконструкция | 9,25 | 2,8 | 9,25 | 2,8 |  |  |
| 12 | Мост через ручей на км 16+460 а/д Лесная Нееловка - Содом - 2-я Ханеневка. с. Содом | реконструкция | 26,40 | 5,6 | 26,40 | 5,6 |  |  |

Главным достоинством первого варианта является обеспечение транспортной связи со всеми населенными пунктами района по дорогам с твердым покрытием. В то же время он не в полной мере решает вопрос оптимизации внутрирайонных и межрайонных транспортных связей.

Второй вариант решает все насущные проблемы транспортной сети района — обеспечивает связь всех населенных мест района с

Том II. п.2.1.2. Стр. 38

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

границах муниципального района или строительство которых планируется осуществлять в границах муниципального района на территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муниципального района.

4. Органом местного самоуправления поселения в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах поселения или строительство которых планируется осуществлять в границах поселения.

Исключён п. 5

Орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах является необходимым условием нормальной работы автомобильного транспорта.

В то же время по абсолютным показателям уровень аварийности на автомобильных дорогах общего пользования остается очень высоким. По данным ГУВД на автодорогах Саратовской области в 2006 г. зарегистрировано 745 дорожно-транспортных происшествий, в них погибло — 238 чел., ранено — 1004 чел.

Статистика показывает, что из-за неудовлетворительного состояния дорог возникает 15-20% всех дорожно-транспортных происшествий. Это

Том II. п.2.1.2. Стр. 44

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

обстоятельство выдвигает особые требования к содержанию автомобильных дорог, своевременному их ремонту и реконструкции.

Удален перечень организационных мер направленных на повышение безопасности дорожного движения, не имеющий отношения к полномочиям местного самоуправления и к территориальному планированию:

Охрана окружающей среды. Опережающий рост парка автомобильного транспорта по сравнению с развитием автомобильных дорог приводит к увеличению их загруженности, снижению средних скоростей движения и, как следствие, ухудшению экологической обстановки за счет загрязнения окружающей природной среды вредными выбросами. Кроме этого, ужесточение требований к безопасности дорожного движения, особенно в зимнее время, влечет загрязнение придорожных территорий химическими

Том II. п.2.1.2. Стр. 45

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

- ГРС Хватовка в 0,5 км севернее с. Хватовка;

- ГРС Базарный Карабулак в 0,35 км южнее р.п. Базарный Карабулак.

От отвода от магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр» запитана ГРС Сухой Карабулак расположенная в 0,25 км южнее р.п. Сухой Карабулак.

Проектные предложения

Замена стальных газопроводов (54 км) завершивших срок эксплуатации.

2.1.4. Воздушный транспорт

На территории Базарно-Карабулакского района в настоящее время нет аэропорта. Учитывая значительную удаленность района от областного центра, настоящим проектом намечается строительство вертодрома поблизости от р.п. Базарный Карабулак.

Вертодром будет использоваться как при оказании неотложной медицинской помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и для экскурсионного и бизнес-обслуживания. Место расположения вертодрома необходимо уточнить после дополнительных проектных проработок.

2.2. Электроснабжение

В настоящее время, энергетический комплекс области, является крупнейшим в России и включает в себя:

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» - «Балаковская АЭС»;

Филиал ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»;

Нижне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей филиала ОАО «ФСК ЕЭС»;

ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»;

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»;

ОАО «Облкоммунэнерго»;

УК ООО «Саратовские городские электрические сети»;

ЗАО «Независимая электросетевая компания».

В развитии электроэнергетики Саратовской области и в частности Базарно-Карабулакского муниципального района большую роль играет деятельность ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги») объединяющая электросетевое хозяйство Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбурской областей и республик Мордовия и Чувашия.

Электроснабжение потребителей Базарно-Карабулакского муниципального района в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей

Том II. п.2.2. Стр. 54

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

57,436 млн. кВт/ч. Суммарная мощность установленных на понижающих подстанциях 110 и 35 кВ силовых трансформаторов составляет 130,4 тыс. кВА.

На территории Базарно-Карабулакского муниципального района находится 18 высоковольтных понижающих подстанций 110 и 35 кВ. Полный перечень электроподстанций Центрального производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Базарно-Карабулакского муниципального района представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

Перечень электроподстанций Центрального производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети ОАО «МРСК Волги» (Базарно-Карабулакские РЭС) на территории Базарно-Карабулакского муниципального района

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Общая мощность, кВА | Кол- во трансформаторов | Год ввода в эксплуатацию | Местонахождение, адрес | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Базарный Карабулак» | 110/35/10 | 42000 | 3 | 1970 | р.п. Базарный Карабулак | 90 |
| 2 | «Лесная Нееловка» | 35/10 | 10300 | 2 | 1983 | с. Лесная Нееловка | 90 |
| 3 | «Старые Бурасы» | 110/10 | 63000 | 1 | 1984 | с. Старые Бурасы | 90 |
| 4 | «Липовка» | 35/10 | 3900 | 2 | 1970 | с. Липовка | 90 |
| 5 | «Куриловка» | 35/10 | 4000 | 1 | 1972 | с. Вязовка | 90 |
| 6 | «Ивановка» | 35/10 | 4000 | 1 | 1978 | с. Ивановка | 90 |
| 7 | «Хватовка» | 35/10 | 3200 | 1 | 1975 | с. Хватовка | 90 |

Как видно из таблицы 2.2.1., средний процент износа подстанций 110/35/10 кВ составил – 90%.

Кроме того, на территории Базарно-Карабулакского муниципального района расположена высоковольтная понижающая подстанция, имеющая ведомственную принадлежность. Полный перечень ведомственных подстанций на территории муниципального района представлен в таблице 2.2.2.

Как видно из таблицы 2.2.1., средний процент износа подстанций 110/35/10 кВ составил 90%.

Кроме того, на территории Базарно-Карабулакского муниципального района расположена высоковольтная понижающая подстанция, имеющая ведомственную принадлежность. Полный перечень ведомственных подстанций на территории муниципального района представлен в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

Перечень ведомственных электроподстанций на территории

Базарно-Карабулакского муниципального района

| № | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Местонахождение, адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Сухой Карабулак» | 110/6 | с. Сухой Карабулак |

Том II. п.2.2. Стр. 56

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

продолжение таблицы 2.2.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | - | КТП-307А | 160 | - | Аб. | Аб. | 5-00 | - | с. Лесная Нееловка |
| 15 | - | КТП-47А | 320 | - | Аб. | Аб. | 5-00 | - | р.п. Свободный |
| 16 | - | КТП-212А | 160 | - | Аб. | Аб. | 5-00 | - | р.п. Свободный |
| ВЛ-10 кВ № 1006 от ПС «Лесная Нееловка» |
| 1 | - | КТП-386 | 100 | 1986 | ЦЭС | ЦЭС | 6-00 | 84 | р. п. Свободный |
| 2 | - | КТП-255 | 100 | 1984 | ЦЭС | ЦЭС | 6-00 | 90 | с. Содом |
| 3 | - | КТП-248 | 100 | 1984 | ЦЭС | ЦЭС | 6-00 | 90 | с. Содом |
| 4 | - | КТП-294 | 100 | 1984 | ЦЭС | ЦЭС | 6-00 | 90 | дер. Хмелевка |
| 5 | - | КТП-461 | 160 | 1984 | ЦЭС | ЦЭС | 6-00 | 90 | с. Содом |
| 6 | - | КТП-40 | 63 | 1985 | ЦЭС | ЦЭС | 6-00 | 88 | пос. Равнинный |
| 7 | - | КТП-481 | 160 | 1984 | ЦЭС | ЦЭС | 6-00 | 90 | с. Содом |
| 8 | - | КТП-295 | 63 | 1984 | ЦЭС | ЦЭС | 6-00 | 90 | дер. Хмелевка |
| 9 | - | КТП-340 | 100 | 1984 | ЦЭС | ЦЭС | 6-00 | 90 | с. Ханеневка-2я |
| 10 | - | КТП-297А | 250 | - | Аб. | Аб. | 6-00 | - | пос. Равнинный |
| 11 | - | КТП-8А | 63 | - | Аб. | Аб. | 6-00 | - | пос. Равнинный |
| 12 | - | КТП-143А | 100 | - | Аб. | Аб. | 6-00 | - | пос. Равнинный |
| 13 | - | КТП-281А | 100 | - | Аб. | Аб. | 6-00 | - | с. Содом |
| 14 | - | КТП-268А | 160 | - | Аб. | Аб. | 6-00 | - | с. Содом |
| 15 | - | КТП-379А | 160 | - | Аб. | Аб. | 6-00 | - | с. Содом |
| 16 | - | КТП-342А | 160 | - | Аб. | Аб. | 6-00 | - | с. Ханеневка-2я |
| 17 | - | КТП-259А | 160 | - | Аб. | Аб. | 6-00 | - | дер. Хмелевка |
| 15 | - | КТП-379А | 160 | - | Аб. | Аб. | 6-00 | - | с. Содом |
| 16 | - | КТП-342А | 160 | - | Аб. | Аб. | 6-00 | - | с. Ханеневка-2я |
| 17 | - | КТП-259А | 160 | - | Аб. | Аб. | 6-00 | - | дер. Хмелевка |
| ВЛ-10 кВ № 1007 от ПС «Лесная Нееловка» |
| 1 | - | КТП-474А | 400 | - | Аб. | Аб. | 7-00 | - | р.п. Свободный |
| 2 | - | КТП-475А | 250 | - | Аб. | Аб. | 7-00 | - | р.п. Свободный |
| ВЛ-10 кВ № 1001 «Северная» от ПС «Липовка» |
| 1 | - | КТП-123 | 100 | 1986 | ЦЭС | ЦЭС | 1-00 | 84 | c. Малая Гусиха |
| 2 | - | КТП-395 | 63 | 1984 | ЦЭС | ЦЭС | 1-00 | 90 | c. Липовка |
| 3 | - | КТП-174 | 63 | 1984 | ЦЭС | ЦЭС | 1-00 | 90 | c. Белый Ключ |
| 4 | - | КТП-176 | 60 | 1984 | ЦЭС | ЦЭС | 1-00 | 90 | c. Белый Ключ |
| 5 | - | КТП-126 | 160 | 1986 | ЦЭС | ЦЭС | 1-00 | 84 | c. Большая Гусиха |
| 6 | Газ | КТП- | 25 | - | Аб. | Аб. | 1-00 | - | c. Липовка |
| 7 | Газ | КТП- | 40 | - | Аб. | Аб. | 1-00 | - | c. Липовка |
| 8 | Газ | КТП- | 25 | - | Аб. | Аб. | 1-00 | - | c. Липовка |
| 9 | Газ | КТП- | 40 | - | Аб. | Аб. | 1-00 | - | c. Большая Гусиха |
| 10 | - | КТП-124А | 400 | - | Аб. | Аб. | 1-00 | - | c. Большая Гусиха |
| 11 | - | КТП-125А | 250 | - | Аб. | Аб. | 1-00 | - | c. Большая Гусиха |
| 12 | - | КТП-130А | 100 | - | Аб. | Аб. | 1-00 | - | c. Большая Гусиха |
| 13 | - | КТП-211А | 40 | - | Аб. | Аб. | 1-00 | - | c. Большая Гусиха |
| 14 | Газ | КТП- | 25 | - | Аб. | Аб. | 1-00 | - | c. Большая Гусиха |
| 15 | Газ | КТП- | 10 | - | Аб. | Аб. | 1-00 | - | c. Белый Ключ |
| 16 | - | КТП-122А | 250 | - | Аб. | Аб. | 1-00 | - | c. Малая Гусиха |
| ВЛ-10 кВ № 1002 от ПС «Липовка» |
| 1 | - | КТП-158 | 160 | 1970 | ЦЭС | ЦЭС | 2-00 | 90 | с. Белая Гора |
| 2 | - | КТП-82 | 100 | 1984 | ЦЭС | ЦЭС | 2-00 | 90 | с. Яковлевка |
| 3 | - | КТП-446 | 250 | 1983 | ЦЭС | ЦЭС | 2-00 | 90 | с. Яковлевка |
| 4 | - | КТП-157 | 100 | 1970 | ЦЭС | ЦЭС | 2-00 | 90 | с. Белая Гора |
| 5 | - | КТП-178 | 100 | 1986 | ЦЭС | ЦЭС | 2-00 | 84 | с. Землянки |
| 6 | - | КТП-327 | 100 | 1970 | ЦЭС | ЦЭС | 2-00 | 90 | с. Шняево |
| 7 | - | КТП-442 | 160 | 1979 | ЦЭС | ЦЭС | 2-00 | 90 | с. Яковлевка |

Том II. п.2.2. Стр. 69

продолжение таблицы 2.4.1.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | с. Максимовка | ОПС ул. Советская, 43 | Отдельно собственность УФПС | 1993 | Доставка на ОПС осуществляется автотранспортом, на доставочные участки пешим порядком, имеется ПКД | с. Максимовка, пос. Комсомольский | Кап. ремонт помещения |
| 13 | р.п. Свободный | ОПС ул. Советская, 15 | Аренда ЗАО «Коммунальные системы Поволжья» | до1993 | Доставка на ОПС осуществляется автотранспортом, на доставочные участки пешим порядком, имеется ПКД | р.п. Свободный, с. Степная Неловка, пос. Равнинный, с. Лесная Неловка | Кап. ремонт помещения |
| 14 | с. Содом | ОПС ул. Центральная, 1 | Аренда СХА «Содомское», совместно со С.Б. | до1993 | Доставка на ОПС осуществляется автотранспортом, на доставочные участки пешим порядком | с. Содом, с. Ханеневка 2-я | Кап. ремонт помещения |
| 15 | с. Старая Жуковка | ОПС пл. Революции, 1 | Аренда СХА «Старожуковская» | до1993 | Доставка на ОПС осуществляется автотранспортом, на доставочные участки пешим порядком, имеется ПКД | с. Старая Жуковка | Кап. ремонт помещения |
| 16 | с. Старые Бурасы | ОПС ул. Советская, 6 | Аренда ЗАО «Кудашевское» | до1993 | Доставка на ОПС осуществляется автотранспортом, на доставочные участки пешим порядком, имеется ПКД | с. Старые Бурасы, с. Борисовка, с. Никольское | Кап. ремонт помещения |
| 17 | с. Стригай | ОПС ул. Ленина, 15 | Аренда СХА «Стригайское» совместно со С.Б. | до1993 | Доставка на ОПС осуществляется автотранспортом, на доставочные участки пешим порядком | с. Стригай | Кап. ремонт помещения |

Том II. п.2.2. Стр. 101

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

В целом, размещение объектов почтовой связи на территории Базарно-Карабулакского района соответствует Приказу Министерства связи СССР №178 от 27.04.1981 г. «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи».

В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения района можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону №176-ФЗ от 17.07.1999 г. «О почтовой связи».

Однако можно выделить несколько основных проблемных вопросов:

  - Отсутствие в нормативно-правовых актах норм об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи. Большинство этих помещений предоставляется по договорам аренды муниципальной собственности и не приспособлены для нормальной работы сотрудников почтовой связи;

  - Отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов;

  - Отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным транспортом;

  - Систематическое повышение арендных и иных видов платежей объектами почтовой связи, налога на землю, прибыли, имущество, транспорт;

  - Отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров между органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему всех видов платежей, а также различного рода выплат.

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень технико-технологической оснащенности почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

Проектные предложения

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи района – исключены т.к. не относятся к полномочиям района.

Том II. п.2.4.1. Стр. 104-105

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

В качестве децентрализованного водоснабжения в районе широко используются родники и шахтные колодцы. Всего под надзором администрации района находится 45 родников, из них 22 являются источниками хозяйственно-питьевых водопроводов, 20 используются для питьевых целей, 2 смешанные и один для целей рекреации. Качество воды  в родниках стабильное и соответствует СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Колодцев общественного пользования в районе насчитывается 37, в том числе 2 в р.п. Базарный Карабулак, 15 в с. Ивановка, 9 в с. Казанла, 11 в с. Стригай. Все общественные колодцы находятся в ведомстве администраций муниципальных образований. Колодцы благоустроены. Ремонт и очистка проводятся в конце мая, июне ежегодно. Лабораторный контроль осуществляется планово 2 раза в год ― весной и осенью. Санитарно-техническое состояние колодцев удовлетворительное.

Схемой территориального планирования предусматривается полное обеспечение всех населенных пунктов района централизованным водоснабжением. Система водоснабжения имеет низкое давление с учетом удовлетворения всех хозяйственно-питьевых и производственных нужд. Источником водоснабжения являются подземные воды.

В перспективе основным источником водоснабжения Базарно-Карабулакского района, по-прежнему, будут служить подземные воды палеогеновых, меловых и четвертичных отложений.

Для улучшения водоснабжения сельских населённых пунктов Базарно-Карабулакского муниципального района в рамках закона Саратовской области №152-ЗСО от 29.12.2006 г. «Об областных целевых программах» предлагается предусмотреть следующие первоочередные мероприятия:

- обеспечить централизованным водоснабжением все населённые пункты района;

- запроектировать водозаборы в населённых пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения;

- запланировать строительство систем водоочистных сооружений с использованием современных методов водоподготовки (УФ-олучение, озонирование, сорбционная очистка);

- провести ремонт водопроводов и водоразборных колонок в населённых пунктах имеющих большой процент их износа;

- обеспечить при необходимости строительство установок по обезжелезиванию воды. Методом обезжелезивания расчётные параметры и дозы реагентов надлежит принимать на основе технологических изысканий на источнике водоснабжения в соответствии раздела 6 СНиП 2.04.02-84.

Том II. п.2.5. Стр. 120

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Сеть внешкольных образовательных учреждений представлена: МУ ДОД ДЮСШ Базарно-Карабулакского района Саратовской области (1968 г.), МУ «Дом детского творчества», МУ «Детская школа искусств».

Начальное профессиональное образование в Базарно-Карабулакском муниципальном районе  представлено ГОУ НПО ПУ.

В Базарно-Карабулакском районе функционирует филиал ФГОУ СПО «Сельскохозяйственный техникум им. К.А. Тимирязева» (503 уч-ся).

Таким образом, сеть общеобразовательных учреждений в районе сохранилась, хотя большинство школ в сельской местности, недоукомплектованы.

Причиной такого явления необходимо считать плохую демографическую ситуацию. Распределение проектной и фактической ёмкости школ представлено в таблице 3.1.3.10.

Таблица 3.1.3.10.

Дневные общеобразовательные школы Базарно-Карабулакского муниципального района

| Наименование объекта и его местоположение | Износ здания (%) | Количество мест |
| --- | --- | --- |
|  |  | По проекту | по факту |
| НОШ с. Белая Гора | 15 | 18 | 2 |
| НОШ с. Адоевщина | 32 | 10 | 5 |
| НОШ с. Новая Жуковка | 35 | - | 2 |
| СОШ с. Репьевка | 50 | 120 | 35 |
| СОШ с. Яковлевка | 40 | 964 | 226 |
| СОШ с. Шняево | 30 | 280 | 97 |
| СОШ с. Стригай | 35 | 198 | 73 |
| СОШ с. Ханеневка 1-я | 50 | 146 | 40 |
| СОШ с. Березовка | 38 | 320 | 40 |
| СОШ с. Липовка | 35 | 320 | 89 |
| СОШ с. Максимовка | 43 | 192 | 81 |
| СОШ с. Большая Чечуйка | 40 | 150 | 91 |
| СОШ с. Содом | 38 | 95 | 53 |
| СОШ с. Большая Гусиха | 35 | 192 | 59 |
| СОШ с. Старые Бурасы | 30 | 284 | 156 |
| СОШ с. Тепляковка | 45 | 192 | 72 |
| СОШ с. Казанала | 45 | 192 | 79 |
| СОШ с. Сухой Карабулак | 50 | 320 | 68 |
| СОШ с. Вязовка | 50 | 350 | 101 |
| СОШ с. Ивановка | 45 | 182 | 81 |
| СОШ с. Старая Жуковка | 40 | 192 | 79 |
| СОШ с. Ключи | 52 | 192 | 41 |
| СОШ с. Хватовка | 45 | 900 | 178 |
| СОШ с. Алексеевка | 46 | 560 | 187 |
| СОШ р.п. Свободный | 15 | 486 | 184 |
| СОШ № 2 р.п. Базарный Карабулак | 20 | 1328 | 466 |
| СОШ № 1 р.п. Базарный Карабулак | 30 | 850 | 460 |
| Всего: |  | 9033 | 3045 |

Одна из особенностей школьного обслуживания — его обязательность для всех детей школьного возраста, где бы они ни проживали. Поэтому сеть школ

Том II. п.3.1.3. Стр. 139

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 3.1.4.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Максимовское МО Сухой Карабулак Ключи |  | 70 70 | Капитальный ремонт |
| 7 | Свободнинское МО Врачебная амбулатория (р.п. Свободный) Содом Ханеневка-2-я | 1990 | 47,5 | Капитальный ремонт Капитальный ремонт |
| 8 | Старобурасское МО Врачебная амбулатория (с. Старые Бурасы) | 1882 | 100 | Капитальный ремонт |
| 9 | Старожуковское МО Старая Жуковка Стригай | 1996 | 70 26 | Капитальный ремонт |
| 10 | Тепляковское МО Тепляковка Березовка |  | 70 70 |  |
| 11 | Хватовское МО Участковая больница (Хватовка) Казанла | 1967 1925 | 82 100 | Капитальный ремонт Капитальный ремонт |
| 12 | Шняевское МО Шняево Белая Гора |  |  |  |
| 13 | Яковлевское МО Яковлевка Репьевка | 1976 | 38 | Капитальный ремонт |

Неотъемлемой частью профилактической медицинской работы в населенных пунктах, расположенных за пределами зон влияния амбулаторий, поликлиник, а так же для оказания срочной медицинской помощи являются новые формы медицинского обслуживания, передвижные пункты и кабинеты, станции скорой помощи, которые не связаны с передвижением населения.

Основной целью в области реформирования здравоохранения Саратовской области является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки, а также имеющимся ресурсам.

Имеющиеся в Базарно-Карабулакском муниципальном районе амбулаторно-поликлинические учреждения пока не в состоянии обеспечить переход на профилактическую работу в соответствии с рекомендациями Концепции развития здравоохранения.

Система оказания лечебно-профилактической помощи населению области предлагается в виде функционального единства сети учреждений на основе единых нормативных потребностей городского и сельского населения с дифференциацией их по различным уровням обслуживания, на каждом из

Том II. п.3.1.3. Стр. 147

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

окончание таблицы 3.1.5.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Алексеевское МО с. Алексеевка ДК+с/б-ф с. Ивановка ДК+с/б-ф | 1965 1971 | - 48 | 300 250 | - Косметический ремонт |
| 3 | Большечечуйское МО с. Большая Чечуйка ДК+с/б-ф с. Марьино Клуб с. Ханеневка-1-я ДК+с/б-ф | 1984 1980 1973 | 32 19 | 200 75 150 | Ремонт - - |
| 4 | Вязовское МО с. Вязовка ДК, с/б-ф | 1985,1973 | 31 | 30 | Ремонт |
| 5 | Липовское МО с. Липовка ДК+с/б-ф с. Большая Гусиха ДК+с/б-ф | 1979 1969 | 38 50 | 330 200 | Текущий ремонт - |
| 6 | Максимовское МО Сухой Карабулак ДК+с/б-ф Ключи ДК+с/б-ф с. Максимовка ДК+с/б-ф | 1969 1982 1989 | 50 34 26 | 200 250 200 | Капитальный ремонт Ремонт Ремонт |
| 7 | Свободнинское МО р.п. Свободный Клуб+п/б-ф с. Лесная Нееловка Клуб, с/б-ф с. Содом ДК | 1959 1974, 1910 1969 | 68 29 50 | 200 50 150 | Капитальный ремонт - Капитальный ремонт |
| 8 | Старобурасское МО Старые Бурасы ДК+с/б-ф | 1966 | - | 250 | Ремонт |
| 9 | Старожуковское МО Старая Жуковка ДК+с/б-ф Стригай ДК+с/б-ф | 1959 1962 | 62 58 | 200 200 | Ремонт Ремонт |
| 10 | Тепляковское МО Тепляковка ДК+с/б-ф Березовка ДК+с/б-ф | 1978 1972 | 39 46 | 200 300 | Косметический ремонт |
| 11 | Хватовское МО Хватовка ДК+с/б-ф Степная Нееловка ДК+с/б-ф Казанла ДК+с/б-ф Новая Жуковка ДК+с/б-ф | 1973 1977 1973 | 45 40 - | 250 250 120 | Ремонт Косметический ремонт |
| 12 | Шняевское МО Шняево с/б-ф Белая Гора ДК+с/б-ф | 1980 1991 | 24 | 150 | Ремонт |
| 13 | Яковлевское МО Яковлевка ДК+с/б-ф Репьевка ДК+с/б-ф Абдуловка Клуб | - 1968 | - 51 | 200 140 75 | Ремонт |

Таким образом, наличие клубных учреждений в поселениях района в целом соответствует принятым нормативам. Материально-техническая база сельских ДК крайне низкая: не хватает средств не только на капитальный, но даже и на косметический ремонт, необходима современная аппаратура и оборудование. Оборудование приобретается, в основном, за счет спонсорской поддержки.

Культура — важнейшее условие свободного, разностороннего воспитания и развития личности, один из основополагающих факторов социально-экономического развития государства и становления гражданского общества.

Том II. п.3.1.5. Стр. 153

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

Основными целями преобразований являются:

- максимальное использование возможностей автомобильного транспорта для повышения мобильности населения и ускорения товародвижения;

- снижение всех видов издержек, связанных с осуществлением автотранспортной деятельности;

- регулирование процесса автомобилизации и снижение его негативных последствий, прежде всего, в городах.

Развитие автомобильного транспорта предусматривает также решение следующих задач:

- в области развития внутреннего рынка автомобильных перевозок — повышение уровня и унификация требований, предъявляемых к перевозчикам всех организационных форм и форм собственности;

- вытеснение с рынка недобросовестных и ненадежных предпринимателей на основе совершенствования систем лицензирования и сертификации и ужесточения процедур административного контроля;

- унификация налоговой среды для перевозчиков, осуществляющих одни и те же виды деятельности;

- существенное упрощение системы взимания дорожных сборов;

- разработка и реализация мер защиты перевозчиков, работающих по найму, от конкуренции со стороны владельцев автотранспортных средств, не имеющих соответствующей лицензии. Особое значение имеют защита рынка регулярных пассажирских перевозок автобусами и рынка услуг такси;

- развитие системы страхования ответственности и рисков, связанных с автотранспортной деятельностью;

- завершение процессов приватизации и разгосударствления в автотранспортной отрасли;

- совершенствование системы статистического наблюдения на автомобильном транспорте на основе перехода к систематическим выборочным обследованиям;

- продолжение развития системы нормативных правовых актов, регламентирующих автотранспортную деятельность;

- в области совершенствования перевозочных технологий:

- создание информационных систем для обеспечения попутной и обратной загрузки автотранспорта;

- совершенствование системы информационного обмена, учета и документооборота на основе использования международных стандартов и нормативов;

- развитие информационного и телекоммуникационного обеспечения автомобильных перевозок, в том числе с использованием спутниковых систем.

В результате реализации данных мероприятий будет складываться эффективно функционирующий и развивающийся автотранспортный комплекс, удовлетворяющий потребности населения и экономики района в перевозках. Массовые пассажирские перевозки, как и в настоящее время, на перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым автотранспортом.

Проектом намечается продлить ныне действующую сеть автобусных линий ко всем населенным пунктам, а также увеличить частоту движения автобусов на всех направлениях. Схема развития автобусных линий на территории района приведена в графических материалах проекта (см. Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры).

Помимо регулярных автобусных маршрутов намечается организовать доставку детей в школы, а инвалидов и престарелых в лечебные и социальные заведения специальными автобусами, закрепленными за школами и администрацией каждого поселения.

Объекты дорожного сервиса

Создание современной сети автомобильных дорог невозможно без коренного улучшения уровня обслуживания, обеспечения условий труда и отдыха участников дорожного движения.

Меры по совершенствованию системы дорожного сервиса направлены на приближение состояния автомобильных дорог к передовому уровню. Их

Том II. п.2.1.2. Стр. 50-51

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию проекта. Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района

            - 4. Провести инвентаризацию рекреационных учреждений и создать схемы территориального планирования и обустройства зон массового отдыха.

            - 5. Разработать схему туристических маршрутов (пешеходных, велосипедных, автомобильных, водных и пр.) по территории Базарно-Карабулакского муниципального района, с учетом туристско-рекреационных зон и природно-ресурсного потенциала объектов рекреации.

            - 6. Создать единый координационный центр муниципального образования, ведущего контроль за состоянием, использованием объектов туристско-рекреационного комплекса.

            - 7. Организовать общественный центр по развитию экологического туризма, в котором широко пропагандировать бережное отношение к природно-рекреационным ресурсам в районе.

В целях сохранения объектов культурного наследия на территории района необходимо разработать проекты зон охраны объектов регионального значения и провести на них ремонтно-реставрационные работы.

Указанные мероприятия могут быть реализованы как органами местного самоуправления Базарно-Карабулакского муниципального района, так и путём реализации различных инвестиционных схем, а также совместными усилиями областных и муниципальных органов власти. Необходимость изъятия земель для выполнения туристско-рекреационных проектов должна быть определена на последующих стадиях проектных и инвестиционных проработок, в том числе при подготовке градостроительной документации. Реализация мероприятий, указанных выше возможна на основе формирования нового блока в социально-экономической жизни района — кластера туризма и рекреации, что должно сопровождаться, в том числе, и организацией специальных подразделений в структуре администрации Базарно-Карабулакского района.

Том II. п.4. Стр. 172

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Положения о территориальном планировании

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 года)

1. Создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств с целью оптимизации структуры строительного кластера: строительство известкового завода (с. Казанла).

3.3.2. Сельское хозяйство

Настоящая Схема исходит из положения, что основная цель развития АПК района в перспективе — формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей области и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства, обусловленная природными особенностями, соответствует природному потенциалу и в перспективе в целом сохраниться. Тем не менее, актуальной задачей является усиление животноводческой специализации сельского хозяйства.

Но для этого, опираясь на наличный природно-ресурсный и трудовой потенциал, уже созданную ранее инфраструктуру и емкий рынок для сбыта продукции, необходимо решить и осуществить целый ряд задач и мероприятий, в числе которых выделяются следующие.

- В условиях ограниченных возможностей экстенсивного пути перспективного развития отрасли, особенно увеличения площади обрабатываемых земель, основная ставка должна быть сделана на интенсификацию сельскохозяйственного производства.

При этом на первом этапе (до 2015 года) основное внимание необходимо уделить росту капиталовложений в аграрный сектор, обеспеченности производственных процессов современной техникой, восстановлению лиманного орошения и т.д. На заключительном же этапе (2016–2025 годы), наряду с дальнейшим развитием количественных составляющих процесса интенсификации, приоритетное развитие должны получить качественные сдвиги в развитии отрасли:

  - мероприятия по восстановлению и повышению плодородия почв.

  - развёртывание селекционного дела.

  - углубление специализации и рост концентрации производства.

  - компьютеризация и др.

- В полном соответствии с областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» одним из важнейших направлений перспективного развития сельского хозяйства Базарно-Карабулакского муниципального района является комплекс мероприятий по его

Том Положения 3.3.2. Стр. 27

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Положения о территориальном планировании

В целях обеспечения населения района информированием в интересах органов местного самоуправления, необходимо также обеспечить охват населения района тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г. о введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием.

3.3.4. Водоснабжение и водоотведение

Cхемой территориального развития Базарно-Карабулакского муниципального района предусматривается полное обеспечение централизованным водоснабжением всех населенных пунктов, рассматриваемых на перспективу.

Основным источником водоснабжения населённых пунктов Базарно-Карабулакского района будут служить подземные воды палеогеновых, меловых и четвертичных отложений, вскрываемые артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

Для улучшения водоснабжения населённых пунктов Базарно-Карабулакского муниципального района в рамках закона Саратовской области №152-ЗСО от 29.12.2006 г. «Об областных целевых программах» схемой территориального планирования предусматриваются следующие первоочередные мероприятия:

- обеспечить централизованным водоснабжением все населённые пункты района.

- запроектировать водозаборы в населённых пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения.

- запланировать строительство систем водоочистных сооружений с использованием современных методов водоподготовки (УФ-олучение, озонирование, сорбционная очистка);

- провести ремонт водопроводов и водоразборных колонок в населённых пунктах имеющих большой процент их износа.

- обеспечить при необходимости строительство установок по обезжелезиванию воды. Расчётные параметры и дозы реагентов при обезжелезивании воды надлежит принимать на основе технологических изысканий на источнике водоснабжения в соответствии раздела 6 СНиП 2.04.02-84.

- в целях поддержки чистоты и качества воды периодически проводить ремонт и очистку шахтных колодцев и родников.

Для предотвращения загрязнения подземных горизонтов необходимо предусмотреть проведение ряда мероприятий:

- затампонировать неработающие скважины.

- обеспечить цементацию оголовков скважин, строительство наземных павильонов над скважинами.

- на водозаборах оборудовать зону строгого режима в соответствии с санитарными нормами СНиП 2.04.02-84.

Том Положения п.3.3.4. Стр. 41

Схема территориального планирования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. Положения о территориальном планировании

- Обновление и улучшение материально-технической базы, приведение обеспеченности кадрами и койко-местами в соответствие с принятыми в стране нормативами:

  - оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием.

  - ремонт и реконструкция зданий и сооружений системы здравоохранения, а также строительство новых объектов.

  - приближение к принятым в РФ нормативам обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом.

  - целевая подготовка медицинских кадров для сельских поселений района.

- Комплекс мер по охране здоровья матери и ребенка.

Для развития системы здравоохранения Базарно-Карабулакского муниципального района предполагается осуществление следующих мероприятий.

Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Реконструкция ЦРБ в р.п. Базарный Карабулак.

- проведение реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, комплектация их оборудованием и персоналом в соответствии с нормативами.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Строительство ФАП в селах Марьино и Белый Ключ.

- Проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения во всех остальных населенных пунктах района, комплектацию их оборудованием и персоналом в соответствии с нормативами.

3.4.3. Культура

На территории Базарно-Карабулакского муниципального района функционирует вполне развитая сеть культурно-досуговых учреждений: Дворец культуры, музей истории и краеведения, детская школа искусств, 27 сельских Дома культуры и клуба, 25 сельских библиотек-филиалов,  в составе которых функционируют десятки и сотни кружков, секций, художественных коллективов и др.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры (см. Том IV. Учреждения

Том Положения п.3.4.2. Стр. 57