**О соблюдении норм и правил**

**при использовании газового оборудования**

**субъектами предпринимательской деятельности**

В связи с трагическими событиями в кафе «Рандеву» р.п. Лысые Горы и в целях обеспечения безопасности потребителей товаров и услуг в части неукоснительного соблюдения технических норм и правил к безопасному использованию газового оборудования, в том числе баллонов со сжиженным газом, закрепленных ГОСТ Р 54961-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», утвержденным и введенным в действие Приказом Росстандарта от 22.08.2012 № 251-ст, а так же Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в том числе:

обеспечения установки газовых баллонов у стен помещений, не имеющих окон, в нишах или шкафах, изготовленных из негорючих материалов, которые должны иметь источник естественной или принудительной вентиляции, предотвращающей скопление газа;

перекантовки или перенесения газовых баллонов без соприкосновения с клапанами;

эксплуатации баллонов, оснащенных башмаками, только в вертикальном положении, с установкой в специальные гнезда, клети, другие устройства, предотвращающих их падение;

установки газовых баллонов в помещениях, оснащенных газоанализаторами, ведущими контроль за образованием взрывоопасных смесей;

немедленного демонтажа газовых баллонов и перемещение их в безопасное место на открытом воздухе или открытое или хорошо вентилируемое помещение при возникновении утечки газа и др.

Справки по телефону: 884591 7-16-88 сектор по трудовым отношениям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.