АДМИНИСТРАЦИЯ

ШНЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЗАРНО-КАРАБУЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16 февраля 2021 г.                                                                                                 №10А

с. Шняево

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Шняевского муниципального образования

Базарно-Карабулакского муниципального района

На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района, администрация Шняевского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Шняевского

муниципального образования 					    О.С. Карнугаева

Приложение

к постановлению администрации

Шняевского муниципального  образования

от 16.02.2021 г. № 10А

Схема

водоснабжения и водоотведения Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

I. Общие положения

Схема водоснабжения Шняевского муниципального образования  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района является:

- Генеральный план Шняевского муниципального образования Шняевского муниципального района;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении.

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения  разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

II.  Основные  цели и задачи

схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Шняевского муниципального образования при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения  и обеспечения жителей образования  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении и водоотведении по муниципальному образованию

Краткая характеристика Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

Шняевское муниципальное образование образовано в 2005 году. Шняевское  муниципальное образование является сельским поселением в составе Базарно-Карабулакского муниципального района, расположенным на территории Саратовской области. В состав муниципального образования  входят с. Белая Гора с. Шняево, являющийся административным центром Шняевского муниципального образования.

Село Шняево расположено в 135 км от областного центра г. Саратов.

Застройка, в основном, индивидуальными одноэтажными домами с приусадебными участками.

Село Шняево газифицировано (природный газ).

Площадь муниципального образования составляет 7307 га.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2021 г. составила - 843 чел.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения.  На территории Шняевского муниципального образования расположены 2 скважины,   2 башни Рожновского.

2. Проектные решения

Проектные решения  водоснабжения Шняевского муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе правил землепользования и застройки территории сел Шняевского муниципального образования, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения  поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

3. Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Шняевского муниципального образования

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Шняевского муниципального образования  осуществляется из  2 водозаборных скважин, оборудованных башнями Рожновского объемом 25 м3 каждая.

| 2 скважины в с. Шняево | дебит 10 м3/час | 2 насоса ЭЦВ 6-10-110 |
| --- | --- | --- |

|  | Место расположения | Дата постройки | Объем, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Шняево | 1989 год | 25 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 110 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: сталь, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 19500 м.

|  | Место расположения | Дата постройки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Шняево | 1989 год | 12400 |
|  | с. Белая Гора | 1989 год | 7000 |
|  | ИТОГО: |  | 19500 |

Водоразборных колонок всего - 32 ед., в том числе по населенным пунктам:

| Место расположения | Количество колонок |
| --- | --- |
| с. Шняево | 22 |
| с. Белая Гора | 10 |

Поднято воды насосными станциями  всего 510000 м3.

Объем потребления воды  населением 397813,5 м3 за год, при норме 65,7 м3 на человека в год.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация Шняевского муниципального образования. Источником  водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются погружные насосы, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В свою очередь систематические лабораторные исследования, указывают на удовлетворительное качество воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Для предотвращения снижения качества поставляемой воды, требуется ремонт и реконструкция уже имеющихся водопроводных сетей.

Организацию технической эксплуатации систем водоснабжения, надлежащее использование и сохранность обеспечивает администрация Шняевского муниципального образования.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения и водоотведения по муниципальному образованию

1. Несоответствия объектов водоснабжения и водоотведения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения и водоотведения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Шняевского муниципального образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующего каптажа;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

5. Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения и водоотведения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения и водоотведения  Шняевского муниципального образования

Износ водопроводной сети составляет более 70%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Таблица «План мероприятий»

| Наименование мероприятий | ед.изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена водоразборных колонок в с. Шняево | тыс.руб. |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Белая Гора |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводных задвижек в с. Шняево | тыс.руб. |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 50,0 |
| Замена водопроводных задвижек в с. Белая Гора |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |
| Замена участка водопровода в с. Шняево, протяженностью 100 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Замена участка водопровода в с. Белая Гора, протяженностью 100 м, труба п/э Ø110 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |

Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению

2.1. Проектные решения

Проектные решения по водоотведению Шняевского муниципального образования базируются на основе правил землепользования и застройки территории населенных пунктов Шняевского муниципального образования. Существующая система водоотведения муниципального образования в основном выгребная канализация основа на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой. Процент оборудования жилых помещений системой канализации в поселении составляет 45 %. Планируется оборудование системой канализации жилых помещений при их подключении к системе водопровода, как помещений нового строительства, так и уже существующих.

Нормы расхода сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются нормам водопотребления, без учета полива.

Глава администрации Шняевского

муниципального образования					О.С. Карнугаева