АДМИНИСТРАЦИя

Базарно-Карабулакского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.10.2025                                                                                                     № 1265

р.п. Базарный Карабулак

Об утверждении Порядка принятия решения о проведении  консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области и муниципальной собственности Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,  Правилами проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2025 года № 802, Уставом Базарно-Карабулакского муниципального района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о проведении консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области и муниципальной собственности Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области согласно  приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Базарно-Карабулакского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района                                                                         А.Д.Курочкин

Приложение

к постановлению администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

От 28.10.2025 №1265

Порядок
принятия решения о проведении консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области и муниципальной собственности Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области и правила принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (далее - объект капитального строительства).

2. Принятие решения о консервации объекта капитального строительства

2.1. Решение о консервации объекта капитального строительства (далее - решение о консервации) принимается при необходимости прекращения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства или их приостановления более чем на 6 месяцев.

2.2. Проект решения о консервации подготавливается администрацией Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (далее - администрация).

2.3. Решение о консервации принимается в форме распоряжения администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.

2.4. В решении о консервации должны быть определены:

1) перечень работ по консервации объекта капитального строительства, сформированный с учетом положений пункта 2.7 настоящего Порядка;

2) лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта капитального строительства, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также строительной площадки (должностное лицо администрации или организация);

3) сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по консервации объекта капитального строительства (далее - техническая документация), а также сроки начала и окончания проведения работ по его консервации;

4) размер средств на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, определяемый на основании акта, подготовленного лицом,  осуществляющим строительство, реконструкцию объекта капитального строительства  и утвержденного администрацией;

5) источник финансового обеспечения расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства.

2.5. На основании решения о консервации администрация совместно с подрядчиком проводит инвентаризацию выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства с целью зафиксировать фактическое состояние объекта капитального строительства, наличие проектной, рабочей документации, конструкций, материалов и оборудования, при этом:

1) выполняются схемы и чертежи с описанием состояния объекта капитального строительства и указанием объемов выполненных работ;

2) составляются ведомости, в которых указываются сведения:

а) о конструкциях, оборудовании и материалах, примененных (смонтированных) на объекте капитального строительства, в том числе о конструкциях, оборудовании и материалах, не использованных на объекте капитального строительства и подлежащих хранению;

б) о наличии (отсутствии) исполнительной документации.

2.6. После принятия решения о консервации администрация обеспечивает подготовку технической документации и утверждает ее. Объем и содержание технической документации определяются администрацией.

2.7. В состав работ по консервации объекта капитального строительства входят в том числе:

1) выполнение конструкций, в том числе временных, принимающих проектные нагрузки;

2) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;

3) освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;

4) приведение технологического оборудования в безопасное состояние;

5) отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта капитального строительства);

6) принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта капитального строительства и на территорию строительной площадки.

2.8. Администрация в течение 10 календарных дней после принятия решения о консервации письменно уведомляет об этом подрядчика, орган, выдавший разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, а также в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган субъекта Российской Федерации или Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", в случае, если строительство, реконструкцию объекта капитального строительства подлежит государственному строительному надзору.

3. Принятие решения о возобновлении строительства, реконструкции законсервированного объекта капитального строительства

3.1. Проект решения о возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта капитального строительства, а также об источнике финансового обеспечения расходов, связанных с приведением ранее законсервированного объекта капитального строительства в состояние, при котором возможно продолжение его строительства, реконструкции, подготавливается администрацией.

3.2. В случае возобновления строительства (реконструкции) на ранее законсервированном объекте капитального строительства администрация осуществляет:

1) обследование технического состояния объекта капитального строительства, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных за период консервации конструктивных элементов или деталей объекта капитального строительства;

2) внесение (при необходимости) изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, с последующим проведением в отношении указанных изменений государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы (если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы) либо подготовку новой проектной документации.

3.3. Решение о возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта капитального строительства принимается в форме распоряжения администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, которым определяется в том числе источник финансового обеспечения расходов, связанных с завершением строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

3.4. Решение о возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, принимается при наличии в отношении такого объекта капитального строительства управленческого решения, принятого в соответствии с абзацем вторым подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».

3.5. Администрация обязана заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до возобновления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, направить в орган, выдавший разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, а также в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган субъекта Российской Федерации или Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства подлежат государственному строительному надзору, уведомление о возобновлении строительства, реконструкции  объекта капитального строительства.

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением консервации объекта капитального строительства

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, или расходов, связанных с приведением такого объекта капитального строительства, ранее законсервированного, в состояние, при котором возможно продолжение его строительства, реконструкции, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, в отношении объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, осуществляется при наличии управленческого решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».